## 监测数据汇总(2024-4-26)
水质监测数据汇总表（2024年4月）
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
点位名称 | 东胜区 三台基水库 | 鄂托克旗 布龙湖 | 达旗乌兰水库 | 恩格贝2号库 | 恩格贝3号库 | 恩格贝4号库 | 准旗塔哈拉川 | 准旗公益盖 水库 | 乌审旗呼吉尔特蓄洪区 | 乌审旗巴图湾水库 | 乌审旗 团结水库 | 伊旗乌兰木伦景观河 | 伊旗东红海子 | 伊旗西红海子 | 康巴什乌兰木伦水库 | 伊旗红碱淖 | 伊旗 札萨克水库 | 伊旗马奶湖 及其和淖尔 闭流区 | 伊旗光明淖 | 杭锦旗月亮湖 | 大沟湾
经度 | 109°59′52″ | 107°30′21″ | 109°15′47″ | 109°25′27″ | 109°27′56″ | 109°27′59″ | 111°13′31″ | 110°49′48″ | 109°33′01″ | 108°48′46″ | 108°57′21″ | 109°47′59″ | 109°49′16″ | 109°47′3″ | 109°22′16″ | 109°53′18″ | 109°48′36″ | 109°22′37″ | 109°22′37″ | 108°27′29″ | 108°29′3″
纬度 | 39°46′46″ | 38°55′25″ | 40°25′19″ | 40°22′48″ | 40°23′6″ | 40°23′28″ | 39°51′46″ | 40°1′37″ | 38°49′08″ | 37°97′15″ | 38°23′1″ | 39°35′9″ | 39°34′5″ | 39°30′51″ | 39°27′21″ | 39°7′2″ | 39°12′3″ | 39°22′23″ | 39°27′21″ | 40°38′31″ | 37°41′3″
水温（℃） | 11.9 | 10 | 12 | 13.2 | 13.4 | 15.6 | 10.4 | 13.7 | 15.6 | 18.3 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 13.6 | 16 | 12.9 | 14.6 | 14.2 | 17.0 | 12.5
pH值(无量纲) | 8.7 | 8.96 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 9.3 | 7.5 | 8.5
溶解氧（mg/L） | 11.6 | 11 | 10.71 | 9.85 | 8.45 | 8.2 | 11.18 | 10.47 | 10.01 | 8.74 | 9.93 | 8.61 | 11.37 | 13.39 | 6.92 | 10.47 | 11.48 | 7.11 | 11.73 | 7.70 | 8.48
高锰酸盐指数（mg/L） | 8.3 | 10.5 | 2.7 | 3 | 4.5 | 3.2 | 5.2 | 5.1 | 2.8 | 3 | 4.2 | 4 | 10.4 | 8.5 | 5.1 | 10.6 | 5.8 | 7.8 | 10.2 | 6.7 | 3
五日生化需氧量（mg/L） | 6.1 | 7.2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | 2.5 | 1.9 | 3.2 | 3 | 8.5 | 4.2 | 2.8 | 8.3 | 2.9 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 2.4
氨氮（mg/L） | 0.477 | 0.089 | 0.095 | 0.163 | 0.264 | 0.172 | 0.121 | 0.03 | 0.118 | 0.083 | 0.116 | 0.827 | 0.299 | 0.21 | 0.08 | 0.107 | 0.101 | 0.05 | 0.032 | 0.16 | 0.038
石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L
挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L
汞（μg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L
铅（μg/L） | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 0.09L
化学需氧量（mg/L） | 39 | 100 | 14 | 18 | 17 | 18 | 29 | 17 | 18 | 16 | 16 | 26 | 60 | 38 | 18 | 109 | 18 | 36 | 38 | 17 | 15
总氮（mg/L） | 3.7 | 2.49 | 3.34 | 1.2 | 1.3 | 1.33 | 3.81 | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.96 | 1.51 | 2.71 | 1.28 | 0.85 | 2.19 | 0.72 | 0.74 | 1.66 | 0.97 | 0.72
总磷（mg/L） | 0.12 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.05 | 0.01
铜（mg/L） | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L
锌（mg/L） | 0.004 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.019 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L
氟化物（mg/L） | 0.373 | 2.68 | 0.434 | 0.632 | 0.558 | 0.988 | 0.392 | 0.518 | 0.561 | 0.721 | 0.51 | 0.55 | 1.25 | 1.16 | 0.492 | 5.39 | 0.695 | 2.36 | 2.53 | 0.388 | 0.23
硒（μg/L） | 0.4L | 1.5 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L
砷（μg/L） | 2.2 | 31.3 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 0.8 | 5.8 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 0.4 | 8 | 7.5 | 1.1 | 0.3L | 0.8 | 13.3 | 14.9 | 1.9 | 1.3
镉（μg/L） | 0.1L | 0.2 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.9 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.05L
六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L
氰化物（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.002 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.002 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L
阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L
硫化物（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L
粪大肠菌群（MPN/L） | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | ＜10
主要污染物及浓度 (选5个因子) | 化学需氧量39mg/L，五日生化需氧量6.1mg/L,总磷 0.12mg/L，高锰酸盐指数8.3mg/L，氨氮0.477mg/L | 化学需氧量100mg/L，氟化物2.68mg/L，砷0.031mg/L，总磷0.18mg/L，pH值 9.0 | 化学需氧量14mg/L，氨氮0.095mg/L，高锰酸盐指数2.7mg/L，五日生化需氧量2.4mg/L，总磷0.03mg/L | 化学需氧量18mg/L，五日生化需氧量2.8mg/L，总磷0.01mg/L，高锰酸盐指数3.0mg/L,氨氮0.163mg/L | 化学需氧量17mg/L，五日生化需氧量3.0mg/L，总磷0.02mg/L，高锰酸盐指数4.5mg/L，氨氮0.264mg/L | 总磷0.01mg/L，高锰酸盐指数3.2mg/L，化学需氧量18mg/L，五日生化需氧量2.7mg/L，氨氮0.172mg/L | 化学需氧量29mg/L，五日生化需氧量3.8mg/L，总磷0.05mg/L，高锰酸盐指数5.2mg/L，氨氮0.121mg/L | 高锰酸盐指数5.1mg/L，五日生化需氧量3.6mg/L，化学需氧量17mg/L，氨氮0.030mg/L，总磷0.03mg/L | 高锰酸盐指数2.8mg/L，氨氮0.118mg/L，总磷0.02mg/L，化学需氧量18mg/L，五日生化需氧量2.5mg/L | 高锰酸盐指数3.0mg/L，氨氮0.083mg/L，总磷0.03mg/L，化学需氧量16mg/L，五日生化需氧量1.9mg/L | 总磷0.04mg/L，高锰酸盐指数4.2mg/L，氨氮0.116mg/L，五日生化需氧量3.2mg/L，化学需氧量16mg/L | 高锰酸盐指数4.0mg/L，化学需氧量26mg/L，五日生化需氧量3.0mg/L，氨氮0.827mg/L，总磷0.01mg/L | 化学需氧量60mg/L，五日生化需氧量8.5mg/L，总磷0.16mg/L，氟化物1.25mg/L，高锰酸盐指数10.4mg/L | 氟化物1.16mg/L，高锰酸盐指数8.5mg/L，化学需氧量38mg/L，pH值 9.1，总磷0.04mg/L | 化学需氧量18mg/L，五日生化需氧量2.8mg/L，高锰酸盐指数5.1mg/L，总磷0.01mg/L，氨氮0.080mg/L | 高锰酸盐指数10.6mg/L，化学需氧量109mg/L，pH值 9.2，氟化物5.39mg/L，总磷0.10mg/L | 高锰酸盐指数5.8mg/L，化学需氧量18mg/L，五日生化需氧量2.9mg/L，氨氮0.101mg/L，总磷0.01mg/L | 氟化物2.36mg/L，化学需氧量36mg/L，五日生化需氧量4.4mg/L，高锰酸盐指数7.8mg/L，总磷0.02mg/L | 氟化物2.53mg/L，化学需氧量38mg/L，五日生化需氧量3.9mg/L，总磷0.17mg/L，高锰酸盐指数10.2mg/L | 化学需氧量17mg/L，氨氮0.160mg/L，五日生化需氧量3.9mg/L，总磷0.05mg/L，高锰酸盐指数6.7mg/L | 化学需氧量 15mg/L，总磷0.01mg/L，高锰酸盐指数 3.0mg/L，五日生化需氧量2.4mg/L，氨氮0.038mg/L
备注